## Sheet1
附件1
实验室安全检查表
团队名称： 检 查 时 间 ： 实验室地点： 实验室责任人： 检查人员：
序号 | 检查 项目 | 要 求 | 自 评 |  | 问题记录
|  |  | 是 | 否
1 | 体系与 制度 | (1)有实验室安全管理办法
(2)安全制度健全，有成文上墙
(3)成立安全安全委员会，负责安全安全督查工作
(4)定期进行安全、卫生检查
(6)每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系等，并及时更新
2 | 防火防 爆、防盗、防破等安全管理 | (1)实验室有防火、防爆、防盗、防破坏等基本设施和安全措施
(2)消防器材按标准配置，存放合适，使用方便，安全通道畅通
(3)对易燃、易爆、剧毒品专门存储，并有专人保管，操作使用规定
(4)实验室及走廊没有堆放易燃、易爆杂物
(5)易燃、易爆气体不得混合使用，爆炸物实验操作严格按规定执行
(6)易燃品存放处无吸烟现象，有禁止吸烟标识
(7)实验室不能吸烟，不能乱扔烟头及使用明火接触易燃物质
(8)易燃与助燃气瓶分开放置，离明火10米以外，容器阀门紧闭
(9)高压、高温设备有安全管理措施，高压容器存放安全合理
（10)门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺
（11)实验设施设备安全运行，重点部位配备自动监控、安全警示标识、泄漏检测报警
（12)实验室钥匙有备用，存放在办公室，由专人管理，不得擅自外借他人使用，实验室不得留宿
(13)休息及节假日需锁好门窗
3 | 应急设施安全管理 | (1)配置消防器材(烟感报警器、灭火器、消防栓、手动报警器等 )
(2)实验大楼有逃生线路指示图，并安装了应急指示灯
(3)灭火器配备数量合理，无灭火器过期现象，摆放位置利于取用
(4)重点部位有防盗和监控设施，包括剧毒品、病原微生物和放射源存放点等
(5)化学和生物类实验室有应急喷淋装置和洗眼装置
(6)有应急喷淋和洗眼装置的巡检记录
(7)实验室配备急救药箱，药箱不上锁
序号 | 检查 项目 | 要 求 | 自 评 |  | 问题记录
|  |  | 是 | 否
4 | 通风系统安全管理 | (1)配备符合要求的通风系统；对于排放有毒有味废气的实验室，有吸收过滤装置
(2)通风系统运行正常
(3)有对通风设备进行风速测定等维护、检修记录
(4)换气扇使用正常
(5)风机固定无松动、无异常噪声
5 | 用电用水用安全管理 | (1)实验室用电、用水、用气安全
(2)仪器设备的开关、旋钮完好无损，无安全隐患
(3)仪器设备无漏电现象
(4)大功率仪器有专用插座，长期不用时，应拔出电源插头，无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象
(5)动力和照明电线无老化、破损及超负荷使用现象
(6)学生用电、用水、用气等方面严格实行谁使用、谁负责
(7)无多个接线板串联、接线板直接放在地面的现象，无电源插座不固定、插座插头破损现象
(8)实验室无危漏，水龙头、水管、水池无破损及溢水隐患
(9)水槽边不安装电源插座，如实在必要，应有防护挡板或防护罩
(10)下水道畅通.不存在水龙头、水管破损现象，各类链接管无老化破损现象(特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处)
(11)电单车电池不能带进实验室充电
(12)离开实验室时，必须关闭水源、电源、气源
6 | 仪器设备安全 | (1)建立了设备台帐，账物相符率100%
(2)有学生实验守则和仪器设备使用操作规定并严格执行
(3)仪器设备不能长时间、超高压使用，造成损坏
(4)有仪器设备运行、维护的记录
(5)大型精密仪器设备有安全使用和管理措施
(6)大型精密仪器设备使用人员必须经过专门培训
(7)大型精密仪器设备与专有设备逐台有使用操作规程，并贴于显眼处，有使用登记薄
(8)30万元以上的大型精密仪器设备由专人负责使用管理
(9)学生使用大型精密仪器设备和特种仪器设备需有具备使用资格的技术人员和教师指导
（10)特种仪器设备使用符合特殊功能和特殊条件要求
（11）常规教学仪器设备长期不用，要定期维护
序号 | 检查 项目 | 要 求 | 自 评 |  | 问题记录
|  |  | 是 | 否
7 | 化学试剂安全管理 | (1)有毒有害的化学试剂实行专人管理，按照规定办理申购手续
(2)有有毒有害化学试剂清单，有有毒有害化学试剂登记记录、领用记录，使用记录、处置记录
(3)剧毒化学品安全警示标识、操作规程清晰、醒目，配备必要的应急救援器材和设备
(4)化学试剂按规定分类摆放，存放于符合安全规定和防护要求的地点，有毒化学试剂不得与一般化学试剂混放。
(5))剧毒化学品应使用专用铁皮保险柜存放
(6)化学试剂使用符合规范，实验中有专人监督和管理实验
8 | 生物实验安全管理 | (1)开展病原微生物相关实验和研究的实验室，须具备相应的安全等级资质和生物危害因子实验活动资格
(2)开展病原微生物相关实验和研究的人员经过专业培训
(3)实验室安全防范设施达到安全要求，对BSL-2/ABSL-2及以上等级实验室需有门禁和准入制度
(4)对病原微生物的操作具备相应的个人防护措施
(5)禁止戴实验防护手套操作未受潜在感染性生物材料污染的设施设备(包括门窗、开关、仪器、冰箱、电脑、电话等)
(6)用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格，解剖实验动物时，必须做好个人防护
9 | 生物实验废弃物处置管理 | (1)涉及病原微生物的实验室废弃物必须进行高温高压灭菌或化学浸泡灭菌处理，并有处置的记录。高致病性生物材料废弃物处置实现溯源追踪
(2)有统一的生化固体废弃物标签
(3)配备了生化固废分类容器(一般生化固废使用黄色塑料袋存放，但刀片、移液枪头等尖锐物应使用纸板箱外包装以避免穿透伤人)
(4)对生物实验废弃物进行了分类收集，并贴好标签，妥盖保管
(5)与有资质的单位签约处置生化废弃物，有处置记录
(6)无实验废弃物和生活垃圾混放现象
10 | 环境安全管理 | (1)通风、照明、控温度、控湿度等设施完好，能保证各项指标达到设计规定的标准
(2)电路、水、气管道完好，无漏水、漏气、漏油现象，布局安全
(3)危险废弃物处置及时，方法科学合理，符合环境安全规定，排放符合环保要求，能提供危险废弃物转移单
(4)有毒有害实验废物要执行分类收集、定点储存、专人管理、统一处理的保存处理原则，无乱堆乱放现象
(5)已建、新建、改扩建生物实验室必须符合国家生物实验室安全标准
(6)制定生物安全实验室管理操作规程、安全防护措施，保证人员经过培训考核
(7)生物安全实验记录、生物安全柜使用维护记录、感染性生物废物消毒灭菌处理记录齐全
(8)计算机网络信息安全管理严格按照有关规定执行
序号 | 检查 项目 | 要 求 | 自 评 |  | 问题记录
|  |  | 是 | 否
11 | 实验室 整洁情况 | (1)实验室布局合理，家具、仪器设备、材料、工具摆放整齐
(2)桌面、仪器无灰尘，地面无积土、无积水、无纸屑、无烟头等垃圾，墙面、门窗及管道、线路、开关板上无积灰及蜘蛛网等，室清洁卫生
(3)台面、柜药品摆放有序
(4)实验室不放无关物品，如电动车、自行车等
12 | 实验室 安全教育 | (1)定期开展安全教育与培训
(2)必须对新上岗人员和初次实验的学生进行安全教育
(3)对进入实验室的学生加强安全知识和安全措施的学习，安全政策的宣传，安全案例的警示，提高执行制度的自觉性和安全防的主动性
(4)有安全教育和培训的记录
存在安全隐患主要原因
检查问题记载及处理意见